法人授权委托书

致：山东魏桥创业集团有限公司

本人 	        （姓名）系 	                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：      年     月    日 至     年     月    日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月  	日

技术要求

1、充电桩产品符合国家相关标准(最新)、行业标准及招标项目相关技术要求，并充分考虑设备实际使用环境的湿度、温度等(地下车库)。设备厂家的外购、外协、配套产品质量也必须符合国家有关标准。

2、技术要求：要求二轮电动车额定功率1kw，三轮、四轮电动车额定功率3kw。新能源充电桩额定功率14kw，双枪慢充,防护等级不低于IP55；输入电压AC220V±15%,输出电压AC220V, 输出电流：0A～32A；枪线长度≥5米，枪头外壳材料满足UK 94 V0阻燃等级, 枪头插拔次数不低于1万次。满足国标充电接口，适应不同车型的不同功率，有长时间不间断工作的功能。

3、功能要求：交流充电桩功能齐全、充电方式多样，支持刷卡、扫码启动，可联网连接至平台对充电接口进行计量，具备连接云平台的功能，可以实现实时监控，财务报表分析等。充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，或者配有显示屏，防止人员误操作。具有良好的人机交互界面，具备完善的保护功能：急停保护、过欠压保护、过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护等。具有自动判断充电连接器是否正确连接、自检及故障报警功能，通过状态显示灯显示不同状态。具备完善的通讯功能，可远程对设备软件进行升级。

4、供方所供充电桩必须为正规的生产厂家生产，若查出为假冒伪劣，扣除供方全部货款及投标保证金。随货提供真实又有效的产品质量检测报告、型式检验报告、合格证、使用说明书等相关质量证明文件。