关于新疆智瑞、智丰纺织卫生洁具采购招标公告
各知名品牌卫生洁具、卫浴五金生产、经营单位：

新疆智丰、智瑞智能化纺织项目位于新疆喀什市图木舒克市草湖镇经济开发区，注册资金各5000万元，该项目是在新疆喀什地区落地的智能化纺织公司，公司以成熟的智能工厂技术为核心，面向中亚市场打造本地化，绿色高效纺织生产与出口基地。

新疆智丰、智瑞喀什草湖镇新建纺织智能化项目（位于新疆喀什市图木舒克市草湖镇经济开发区）工程现已开工建设，根据进度需要，现对卫生洁具等产品公开招标采购选择供货，诚邀各生产厂家、经营单位参加投标，现将具体事宜通知如下：
一、项目概况：
项目名称：新疆智瑞、智丰新建智能化项目卫生洁具招标供货工程。
项目位置：新疆维吾尔自治区喀什市图木舒克市草湖镇开发区。
二、招标材料的名称、规格、数量（见附表，图片仅供参考）：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	约计
数量
	参考图片

	1
	蹲便器+脚踏式排水阀
	尺寸约600*450mm管道暗装,后进前排带S弯,带铜材质脚踏冲洗阀,含皮塞,冲水管, 五金与陶瓷体同品牌。
	套
	89
	[image: image1.png]


[image: image2.png]




	2
	蹲式大便器+冲水箱
	尺寸约600*450mm,后进前排直冲，含角阀软管、连接管、皮塞等附件，五金水箱与陶瓷体同品牌
	套
	552
	[image: image3.png]


 [image: image4.png]




	3
	蹲式大便器+冲水箱
	尺寸约600*450mm,后进前排带S弯，含角阀软管、连接管、皮塞等附件，五金水箱与陶瓷体同品牌
	套
	552
	[image: image5.png]


[image: image6.png]




	4
	坐便器
	倍洁釉，带缓降盖板，图片仅供参考。连体后排水，带下水洁具，含角阀、软管、盖板,附件与陶瓷体同品牌， 
	套
	25
	
[image: image7.png]




	5
	感应式小便器
	成人型、落地式下排水、DN15、带内置式感应式冲洗阀（交流电、暗装）,尺寸不小于365*352*1025mm.
	套
	40
	[image: image18.png]




	6
	台下式洗脸盆+单冷水龙头
	椭圆形,约:600*420*205mm,带翻板下水器,不锈钢排水管,冷水龙头DN15洗面盆用、铸铜本体,陶瓷阀芯，带1个角阀,金属软管,(与龙头同品牌）
	套
	50
	
[image: image8]

[image: image9][image: image10.png]




	7
	台下式洗脸盆+冷热水混合水嘴(面盆龙头)
	成人型、椭圆形，带翻板下水器、不锈钢排水管，洗脸盆外沿尺寸约：600*420*205mm，混合龙头DN15洗面盆用、铸铜本体，陶瓷阀芯，带2个角阀、金属软管(与龙头相同品牌)
	套
	573
	
[image: image11]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image12]
[image: image13.png]


[image: image14.png]




	8
	冷热水混合淋浴器
	DN15,含明装混合阀、手持花洒、支架，配套升降杆，
	套　
	586
	
[image: image15.png]




	9
	拖布池
	尺寸：外径600*500mm,带立柱，不锈钢下水，含过滤网、排水软管，空间大，能够放大拖把。
	套
	36
	[image: image16.png]




	10
	拖布池水嘴
	DN15、铜阀体、陶瓷阀芯，表面镀铬，加长型
	个
	36
	[image: image17.png]




	11
	镀铬水嘴(洗衣机)
	DN15,铸铸铜本体
	套
	120
	洗衣机专用

	12
	地漏(不锈钢)
	100*100mm,不锈钢材质,表面镀铬,带高水封防臭
	个
	600
	不锈钢材质

	13
	不锈钢厕纸架
	不锈钢镜面，单厕纸。
	套　
	89　
	[image: image19.png]




	14
	单柄座便器折叠扶手
	不锈钢材质，手握部分白色树脂喷涂，握感柔软不冰冷。
	套　
	8　
	[image: image20.png]




	15
	多功能I型扶手
	不锈钢材质，手握部分白色树脂喷涂，握感柔软不冰冷。
	套　
	8　
	[image: image21.png]




	16
	感应式暖风烘手器
	白色，材质：ABS，电源：220V，防水等级：IPX1
	套　
	2
	[image: image22.png]L






三、产品质量及要求：

1、本次招标所报品牌要求为国内一线卫生洁具、卫浴五金知名品牌，具体所报型号由投标单位参照招标方图片款式要求自报，在报价函中按照以上表格顺序注明所报准确品牌、型号和图片，但所报型号必须参照招标方图片及尺寸要求，报自己品牌最为相近的款式和尺寸，并且需要提供每种材料各自品牌近三年来的畅销产品,供招标方做备选方案。投标单位需将所报型号的详细尺寸、功能、材质等信息，按照上面表格顺序以附表的形式做入标书中。
2、产品必须严格符合国家GB6952-2015《卫生陶瓷》的标准要求：所有陶瓷体均要求为高档优等品，胚体无裂纹，釉面细腻平滑，釉色均匀一致，耐污染，下水口平整圆滑，下水器与下水口完全接处不漏水，弹跳式下水洁具、金属软管、不锈钢下水管、角阀等材料要求与陶瓷体同品牌，结实耐用，下水管为304不锈钢材质。
3、以上招标五金表面镀铬、龙头必须为铜阀体、陶瓷阀芯。
4、以上招标材料不含安装，但安装需要的附件随货配带齐全，满足安装要求。品牌要求：恒洁、箭牌、法恩莎、安华、惠达等国内一线品牌。
5、到货材料包装箱上标有厂名、厂址、商标和执行标准，随货必须提供真实有效的检测报告、合格证。货到工地按照招标指定样品及品牌验收，供货过程中不允许更换样品或品牌。
6、各投标单位必须根据以上参考样式，申报自己品牌的接近款式或畅销款式，若需方要求提供样品，则投标单位必须提供，否则有权取消投标资格。
四、投标人须知：
 1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的产品制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。
  2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。
3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票买方要求开具正式税务发票（13%税率），若达不到请注明发票类型。
  4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
5、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。
  6、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平市）人民法院起诉。
7、投标人领取招标文件、及产品样式图后，应仔细查看所有招标文件的内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
五、投标人资格要求：
l、投标人须具有独立的法人资格、具有相关经营范围，且具有良好的财务状况和商业信誉；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（一经证实，取消所有涉及单位的投标资格）；
4、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，近三年内在经营活动中没有违法记录；
5、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、3c认证证书、检验报告及重点工程业绩、公司法人授权委托书（须加盖公司公章，法人签名），各种证件的原件和复印件各一份（证书不符合要求者不允许参加投标），投标单位应确保所提供资质证明材料的真实性、有效性及合法性，提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

6、投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册具有独立法人资格正规单位，投标人须为所投产品的生产制造商或取得满足此招标要求的生产制造商或其授权的经销商。卫浴五金经销商参与投标的，必须由生产厂家出具的书面授权委托书原件，方可参与投标。
7、投标单位要求：投标人必须是注册成立年限不低于3年（含3年），卫浴五金生产制造厂家投标单位注册资金不低于1000万元人民币（经营、代理单位所代理的防火门生产单位注册资金不低于500万元人民币），有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，产品无重大质量事故和不良投诉。

8、不接受联合体投标。投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。
9、杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与我公司的招标活动,一经发现，将扣除投标保证金并取消投标资格。
六、投标报价说明：

1、本次投标报价为货到新疆喀什图木舒克市草湖镇开发区工地的价格，报价报单价，报价单位：单价：元，报价包含：材料费、运费、税费、卸车费、售后服务费等一切费用。投标报价有效期不低于30个工作日。
2、投标单位报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动及成本而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人负全责，招标方不承担任何费用。              

3、投标人应承担其标书准备与递交、勘察现场等所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人自行承担与投标有关的全部费用。
4、评标原则：采用综合评标法，结合投标单位的产品质量、投标报价、产品配置、技术参数、信誉程度、售后服务承诺、业绩情况等进行综合评标，产品性价比高，售后服务优者中标。
七、供货期要求：

自签订合同之日起, 20日全部货到工地现场。
八、质量要求、售后、技术服务及损害赔偿：

1.质量要求：

所有报价产品的生产、制造等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

2.售后服务要求：

供应商应对所有货物提供至少24个月的免费保修，自安装完毕，交付需方正常使用之日起计算。

质保期内非采购方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担一切费用。在质量保证期外发生的质量问题，供应商负有保修义务；在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

供应商在接到采购人通知后立即做出响应，4小时内到达现场，12小时内对出现质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理，且招标方有权委托第三方代为维修或更换，相关费用由中标方承担。

九、付款方式：

以上材料全部货到工地初步验收合格后，供方可开具全额正式税务发票，经需方签字验收完毕，付到货数量总金额的80%, 材料全部安装完毕验收合格后，付到货数量总金额的15%，5%余款作为质保金，两年质保期满后无质量问题到需方财务部门对账后无息结清。
十、投标保证金：

1、投标单位资质审查通过后，须交纳信誉保证金20000.00元（以下每个公司分别缴纳10000元），不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还。投标单位可缴纳现金或者提前从公司账户将保证金汇入以下账户：注：电汇单据备注用途“卫浴五金投标保证金”。
	公司名称
	新疆智丰纺织有限公司
	新疆智瑞纺织有限公司

	开户行：
	中国农业银行股份有限公司草湖经开区支行
	中国农业银行股份有限公司草湖经开区支行

	账  号：
	30783301040011699
	30783301040011889


投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2026年4月24日中午9:00之前。
2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 
（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

4、领取招标文件时间及地点：有意参加投标单位2026年4月24日前到物资供应部采购三科索取招标文件。招标方图纸（若有）只限于本次投标使用，不允许投标方挪作他用，否则招标方有追究责任的权利。

十一、招标时间、地点及联系方式：

现场招标报价时间：2026年4月24日上午9：30通过“腾讯视频会议”的形式进行招标。

招标地点：邹平市经济开发区工业一路1号。

联 系 人: 胡青山

电  话： 0543-4162030、4160017、4161040。

邮箱：18866491378@163.com
公司网址：www.weiqiaocy.co
新疆智瑞纺织有限公司 
新疆智丰纺织有限公司
2026年4月17日  
授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加新疆智瑞纺织有限公司                                 招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。
	被授权委托人身份证复印件（正面）

	被授权委托人身份证复印件（反面）


	代理人无转委权，特此委托


代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                  部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）
法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日
� EMBED PBrush  ���








[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


_1837948652

_1837950849

_1837937508

